## 学校
番号 | 施設名 | 現供給者 | 供給場所 | 業種及び用途 | 電気方式 | 供給電圧 (V) | 計量電圧 (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 蓄熱設備 |  | 業務用電化厨房設備契約の有無 | 発電設備 |  | 電力の検針 |  | 契約電力（kW） | 予定使用電力量 （1.5カ年分） （kWh）
[10 empty] | 蓄熱設備の有無 | 蓄熱調整契約の有無 |  | 非常用発電設備 | 常用発電設備 | 自動検針装置の有無 | 検針方法
1 | 青洲高等学校 | 東京電力エナジーパートナー（株） | 西八代郡市川三郷町市川大門1733-2 | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 20Kw | 有 | 自動検針 | 123 | 520836
2 | やまびこ支援学校 | 東京電力エナジーパートナー（株） | 大月市猿橋町桂台3-31-1 | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有(太陽光発電) 20Kw | 有 | 自動検針 | 97 | 285367