## ２借入物品一覧
【仕様書別紙２】
借入物品一覧
ハードウェア及びソフトウェアの借入物品名及び数量は次のとおりとする。
| １ ハードウェア | [5 empty] | セルの高さ調整用
| No. | 借入物品名 | 数量 | 詳細な仕様 |  |  | No. | 借入物品名 | 数量 | 詳細な仕様
| 1 | Web/DNSサーバ | 1 |  | 仕様書別紙3-1 |  | 1 | Web/DNSサーバ | 1 |  | 仕様書別紙3-1
| 2 | Mailサーバ | 1 |  | 仕様書別紙3-2 |  | 2 | Mailサーバ | 1 |  | 仕様書別紙3-2
| 3 | バックアップサーバ | 1 |  | 仕様書別紙3-3 |  | 3 | バックアップサーバ | 1 |  | 仕様書別紙3-3
| 4 | 無停電電源装置① | 1 |  | 仕様書別紙3-4 |  | 4 | 無停電電源装置① | 1 |  | 仕様書別紙3-4
| 5 | 無停電電源装置② | 1 |  | 仕様書別紙3-5 |  | 5 | 無停電電源装置② | 1 |  | 仕様書別紙3-5
| 6 | ラック周辺機器 | 1 |  | 仕様書別紙3-6 |  | 6 | ラック周辺機器 | 1 |  | 仕様書別紙3-6
| 7 | ファイアウォール | 1 |  | 仕様書別紙3-7 |  | 7 | ファイアウォール | 1 |  | 仕様書別紙3-7
| 8 | ネットワーク機器 | 2 |  | 仕様書別紙3-8 |  | 8 | ネットワーク機器 | 2 |  | 仕様書別紙3-8
| ２ ソフトウェア | [5 empty] | セルの高さ調整用
| No. | 借入物品名 | 数量 | 備考 |  |  | No. | 借入物品名 | 数量 | 詳細な仕様
| 9 | シュナイダーエレクトリック PowerChute Network Shutdown 1 Node | 2 |  | Linux用を用意すること |  | 9 | シュナイダーエレクトリック PowerChute Network Shutdown 1 Node | 2 |  | Linux用を用意すること
| 10 | ESET Endpoint Protection Standard 官公庁向けライセンス | 6 |  | リース期間中のライセンス更新手続きおよびライセンスそのものの調達を含む必要な措置をとること |  | 10 | ESET Endpoint Protection Standard 官公庁向けライセンス | 6 |  | リース期間中のライセンス更新手続きおよびライセンスそのものの調達を含む必要な措置をとること
| 13 | [5 empty] | 13
| 14 | [5 empty] | 14
| 15 | [5 empty] | 15
| 16 | [5 empty] | 16
| 17 | [5 empty] | 17
| 18 | [5 empty] | 18
| 19 | [5 empty] | 19
| 20 | [5 empty] | 20

## ３－１借入物品仕様一覧
【仕様書別紙３－１】
借入物品仕様一覧
| No.1 Web/DNSサーバの仕様 |  |  | セルの高さ調整用
| 項目 | 仕様条件等 |  | 項目 | 仕様条件等
| CPU | インテル® Xeon® プロセッサーE-2434 クロック周波数：3.40GHz以上 |  | CPU | インテル® Xeon® プロセッサーE-2434 クロック周波数：3.40GHz以上
| ﾒﾓﾘ | 16GB以上（Unbuffered DIMM, DDR5-4400, ECC付き） |  | ﾒﾓﾘ | 16GB以上（Unbuffered DIMM, DDR5-4400, ECC付き）
| HDD | 2.5型HDDホットスワップ対応 SAS 300GB（10,000rpm）×2個以上 |  | HDD | 2.5型HDDホットスワップ対応 SAS 300GB（10,000rpm）×2個以上
| RAID | RAID 0/1/対応のこと |  | RAID | RAID 0/1/対応のこと
| チップセット | インテル® C262 チップセット |  | チップセット | インテル® C262 チップセット
| 解像度 | 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200の表示に対応すること |  | 解像度 | 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200の表示に対応すること
| DVD | 内蔵DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ |  | DVD | 内蔵DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ
| LANﾎﾟｰﾄ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45ｺﾈｸﾀ ×4以上 マネージメント用LANコネクタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45ｺﾈｸﾀ ×1以上 |  | LANﾎﾟｰﾄ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45ｺﾈｸﾀ ×4以上 マネージメント用LANコネクタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45ｺﾈｸﾀ ×1以上
| USBﾎﾟｰﾄ | フロント：USB3.2 Gen1x1(Type A)×1以上 リア：x USB3.2 Gen1x1(Type A)×4以上 |  | USBﾎﾟｰﾄ | フロント：USB3.2 Gen1x1(Type A)×1以上 リア：x USB3.2 Gen1x1(Type A)×4以上
| PCIスロット | PCI Express 4.0×2以上 |  | PCIスロット | PCI Express 4.0×2以上
| 消費電力 | 最大構成時：約420W以下 |  | 消費電力 | 最大構成時：約420W以下
| 保証・保守ｻｰﾋﾞｽ | ﾘｰｽ開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと |  | 保証・保守ｻｰﾋﾞｽ | ﾘｰｽ開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと
| OS | Redhat Enterprise Linux release 8で動作可能なこと |  | OS | Redhat Enterprise Linux release 8で動作可能なこと
| その他 | 19インチラックに搭載可能なこと(1U以内） |  | その他 | 19インチラックに搭載可能なこと(1U以内）

## －２
【仕様書別紙３－２】
借入物品仕様一覧
| No.2 Mailサーバの仕様 |  |  | セルの高さ調整用
| 項目 | 仕様条件等 |  | 項目 | 仕様条件等
| CPU | インテル® Xeon® プロセッサーE-2434 クロック周波数：3.40GHz以上 |  | CPU | インテル® Xeon® プロセッサーE-2434 クロック周波数：3.40GHz以上
| ﾒﾓﾘ | 16GB以上（Unbuffered DIMM, DDR5-4400, ECC付き） |  | ﾒﾓﾘ | 16GB以上（Unbuffered DIMM, DDR5-4400, ECC付き）
| HDD | 2.5型HDDホットスワップ対応 SAS 300GB（10,000rpm）×2個以上 |  | HDD | 2.5型HDDホットスワップ対応 SAS 300GB（10,000rpm）×2個以上
| RAID | RAID 0/1/対応のこと |  | RAID | RAID 0/1/対応のこと
| チップセット | インテル® C262 チップセット |  | チップセット | インテル® C262 チップセット
| 解像度 | 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200の表示に対応すること |  | 解像度 | 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200の表示に対応すること
| DVD | 内蔵DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ |  | DVD | 内蔵DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ
| LANﾎﾟｰﾄ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45ｺﾈｸﾀ ×4以上 マネージメント用LANコネクタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45ｺﾈｸﾀ ×1以上 |  | LANﾎﾟｰﾄ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45ｺﾈｸﾀ ×4以上 マネージメント用LANコネクタ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TRJ-45ｺﾈｸﾀ ×1以上
| USBﾎﾟｰﾄ | フロント：USB3.2 Gen1x1(Type A)×1以上 リア：x USB3.2 Gen1x1(Type A)×4以上 |  | USBﾎﾟｰﾄ | フロント：USB3.2 Gen1x1(Type A)×1以上 リア：x USB3.2 Gen1x1(Type A)×4以上
| PCIスロット | PCI Express 4.0×2以上 |  | PCIスロット | PCI Express 4.0×2以上
| 消費電力 | 最大構成時：約420W以下 |  | 消費電力 | 最大構成時：約420W以下
| 保証・保守ｻｰﾋﾞｽ | ﾘｰｽ開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと |  | 保証・保守ｻｰﾋﾞｽ | ﾘｰｽ開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと
| OS | Redhat Enterprise Linux release 8で動作可能なこと |  | OS | Redhat Enterprise Linux release 8で動作可能なこと
| その他 | 19インチラックに搭載可能なこと(1U以内） |  | その他 | 19インチラックに搭載可能なこと(1U以内）

## －３
【仕様書別紙３－３】
借入物品仕様一覧
| No.3 バックアップサーバの仕様 |  |  | セルの高さ調整用
| 項目 | 仕様条件等 |  | 項目 | 仕様条件等
| CPU | Intel Atom C3538 クロック周波数：2.10GHz以上 |  | CPU | Intel Atom C3538 クロック周波数：2.10GHz以上
| ﾒﾓﾘ | 8GB（DDR4 ECC）以上 |  | ﾒﾓﾘ | 8GB（DDR4 ECC）以上
| HDD | 3.5型HDDホットスワップ対応 Serial ATA Ⅲ 1TB×4個以上 |  | HDD | 3.5型HDDホットスワップ対応 Serial ATA Ⅲ 1TB×4個以上
| RAID | RAID 0/1/10/5/6対応のこと |  | RAID | RAID 0/1/10/5/6対応のこと
| LANﾎﾟｰﾄ | 1000BASE-T/100BASE-TX RJ-45ｺﾈｸﾀ ×2以上 |  | LANﾎﾟｰﾄ | 1000BASE-T/100BASE-TX RJ-45ｺﾈｸﾀ ×2以上
| USBﾎﾟｰﾄ | USB Type-A：USB3.2（Gen1）×1以上 |  | USBﾎﾟｰﾄ | USB Type-A：USB3.2（Gen1）×1以上
| 対応ネットワークファイル プロトコル | SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMPに対応すること |  | 対応ネットワークファイル プロトコル | SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMPに対応すること
| 消費電力 | 約100W以下 |  | 消費電力 | 約100W以下
| 保証・保守ｻｰﾋﾞｽ | ﾘｰｽ開始日を起点とし、5年間の平日オンサイト保守を含むこと |  | 保証・保守ｻｰﾋﾞｽ | ﾘｰｽ開始日を起点とし、5年間の平日オンサイト保守を含むこと
| OS | Linuxベース |  | OS | Linuxベース
| その他 | 19インチラックに搭載可能なこと(1U以内） |  | その他 | 19インチラックに搭載可能なこと(1U以内）

## －４
【仕様書別紙３－４】
借入物品仕様一覧
| No.4 無停電電源装置①の仕様 |  |  | セルの高さ調整用
| 項目 | 仕様条件等 |  | 項目 | 仕様条件等
| 電源供給方式 | 常時商用（ラインインタラクティブ）方式 |  | 電源供給方式 | 常時商用（ラインインタラクティブ）方式
| 高さ | 2U以内 |  | 高さ | 2U以内
| 皮相電力 / VA | 1500VA以上 |  | 皮相電力 / VA | 1500VA以上
| 有効電力 / W | 1200W以上 |  | 有効電力 / W | 1200W以上
| 入力プラグ形状 | 並行2極アース付き（NEMA 5-15P） |  | 入力プラグ形状 | 並行2極アース付き（NEMA 5-15P）
| 出力プラグ | 並行2極アース付き（NEMA 5-15R）6口以上 |  | 出力プラグ | 並行2極アース付き（NEMA 5-15R）6口以上
| バッテリ形式 | シール型鉛蓄電池 |  | バッテリ形式 | シール型鉛蓄電池
| 拡張ボード | 2台のサーバ（Web/DNSサーバ、mailサーバ）にLANを利用して接続し、電源管理が可能なこと |  | 拡張ボード | 2台のサーバ（Web/DNSサーバ、mailサーバ）にLANを利用して接続し、電源管理が可能なこと

## －５
【仕様書別紙３－５】
借入物品仕様一覧
| No.5 無停電電源装置②の仕様 |  |  | セルの高さ調整用
| 項目 | 仕様条件等 |  | 項目 | 仕様条件等
| 電源供給方式 | 常時商用（ラインインタラクティブ）方式 |  | 電源供給方式 | 常時商用（ラインインタラクティブ）方式
| 高さ | 1U以内 |  | 高さ | 1U以内
| 定格電力 / VA | 750VA以上 |  | 定格電力 / VA | 750VA以上
| 定格電力 / W | 525W以上 |  | 定格電力 / W | 525W以上
| 入力プラグ形状 | 並行2極アース付き（NEMA 5-15P） |  | 入力プラグ形状 | 並行2極アース付き（NEMA 5-15P）
| 出力プラグ | 並行2極アース付き（NEMA 5-15R）4口以上 |  | 出力プラグ | 並行2極アース付き（NEMA 5-15R）4口以上
| その他 | バックアップサーバに接続し、電源管理が可能なこと |  | その他 | バックアップサーバに接続し、電源管理が可能なこと

## －６
【仕様書別紙３－６】
借入物品仕様一覧
| No.6 ラック周辺機器の仕様 |  |  | セルの高さ調整用
| 項目 | 仕様条件等 |  | 項目 | 仕様条件等
| 防音ラック | 19型ラック(21U以下） 仕様書別紙3-1～3-5、3-7～3-8に示した機器装置及び以下項目に記載のコンソール関連、サーバスイッチユニットを収納可能なこと 遮⾳性能 -26.3dB(A) |  | 防音ラック | 19型ラック(21U以下） 仕様書別紙3-1～3-5、3-7～3-8に示した機器装置及び以下項目に記載のコンソール関連、サーバスイッチユニットを収納可能なこと 遮⾳性能 -26.3dB(A)
| コンソール関連 | 18.5型LCD, 87 キー日本語キーボード, 光学マウス, 1U ラックマウント, USB ケーブル(2m), PS/2 分岐ケーブ ル(2m) |  | コンソール関連 | 18.5型LCD, 87 キー日本語キーボード, 光学マウス, 1U ラックマウント, USB ケーブル(2m), PS/2 分岐ケーブ ル(2m)
| サーバスイッチユニット | 2台以上のサーバが接続できること |  | サーバスイッチユニット | 2台以上のサーバが接続できること
| その他 | サーバとの接続用のケーブルを用意すること サーバ、ネットワーク機器接続用のLANケーブルを用意すること |  | その他 | サーバとの接続用のケーブルを用意すること サーバ、ネットワーク機器接続用のLANケーブルを用意すること
Note on C8: 所見書は18.5型でした

## －７
【仕様書別紙３－７】
借入物品仕様一覧
| No.7 ファイアウォールの仕様 |  |  | セルの高さ調整用
| 項目 | 仕様条件等 |  | 項目 | 仕様条件等
| OS | 専用OS |  | OS | 専用OS
| セキュリティプロセッシングコア | 4コア以上 |  | セキュリティプロセッシングコア | 4コア以上
| インターフェイス | GbE×16,10G SFP+×3,USB3.0×2,コンソール,管理ポート |  | インターフェイス | GbE×16,10G SFP+×3,USB3.0×2,コンソール,管理ポート
| ストレージ | 64GB |  | ストレージ | 64GB
| ファイアウォールインスペクションスループット | 5.2Gbps以上 |  | ファイアウォールインスペクションスループット | 5.2Gbps以上
| IPSスループット | 3.4Gbps以上 |  | IPSスループット | 3.4Gbps以上
| TLS/SSLインスペクション（DPI-SSL）スループット | 800 Mbps以上 |  | TLS/SSLインスペクション（DPI-SSL）スループット | 800 Mbps以上
| IPSec VPNスループット | 2.10 Gbps以上 |  | IPSec VPNスループット | 2.10 Gbps以上
| 最大コネクション数（SPI） | 1,500,000以上 |  | 最大コネクション数（SPI） | 1,500,000以上
| 最大コネクション数（DPI） | 500,000以上 |  | 最大コネクション数（DPI） | 500,000以上
| VLANインターフェイス | 256以上 |  | VLANインターフェイス | 256以上
| 暗号化/認証 | DES、3DES、AES（128、192、256 ビット）、MD5、SHA-1、Suite B 暗号方式に対応のこと |  | 暗号化/認証 | DES、3DES、AES（128、192、256 ビット）、MD5、SHA-1、Suite B 暗号方式に対応のこと
| VPN機能 | Dead Peer Detection、DHCP over VPN、IPSec NATトラバーサル、冗長VPNゲートウェイ、ルートベースVPNに対応のこと |  | VPN機能 | Dead Peer Detection、DHCP over VPN、IPSec NATトラバーサル、冗長VPNゲートウェイ、ルートベースVPNに対応のこと
| IPアドレス割り当て | スタティック、（DHCP、PPPoE、L2TP、PPTPクライアント）、内部DHCPサーバー、DHCPリレー |  | IPアドレス割り当て | スタティック、（DHCP、PPPoE、L2TP、PPTPクライアント）、内部DHCPサーバー、DHCPリレー
| NATモード | NATモード 1対1、1対多、多対1、多対多、フレキシブルNAT (重複IP)、PAT、トランスペアレントモード |  | NATモード | NATモード 1対1、1対多、多対1、多対多、フレキシブルNAT (重複IP)、PAT、トランスペアレントモード
| ルーティングプロトコル | BGP4、OSPF、RIPv1/v2、スタティックルート、ポリシーベースのルーティング |  | ルーティングプロトコル | BGP4、OSPF、RIPv1/v2、スタティックルート、ポリシーベースのルーティング
| コンテンツフィルタ | コンテンツフィルタ機能を有すること リース期間中の更新手続き等必要な措置をとること |  | コンテンツフィルタ | コンテンツフィルタ機能を有すること リース期間中の更新手続き等必要な措置をとること
| 最大消費電力（W） | 22W以下 |  | 最大消費電力（W） | 22W以下
| 保証・保守ｻｰﾋﾞｽ | ﾘｰｽ開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと |  | 保証・保守ｻｰﾋﾞｽ | ﾘｰｽ開始日を起点とし、5年間の24時間365日対応出張修理を含むこと
| その他 | 19インチラックに搭載可能なこと(1U以内） |  | その他 | 19インチラックに搭載可能なこと(1U以内）

## －８
【仕様書別紙３－８】
借入物品仕様一覧
| No.8 ネットワーク機器の仕様 |  |  | セルの高さ調整用
| 項目 | 仕様条件等 |  | 項目 | 仕様条件等
| 転送レート[pps] | 13.3Mpps以上 |  | 転送レート[pps] | 13.3Mpps以上
| MACアドレステーブル | 8K以上 |  | MACアドレステーブル | 8K以上
| バッファ | 512K以上 |  | バッファ | 512K以上
| 10/100/1000BASE-T | 8口以上 |  | 10/100/1000BASE-T | 8口以上
| VLAN | タグVLAN、ポートVLAN、ダイナミックVLAN、ゲストVLANに対応のこと VLAN数256以上 |  | VLAN | タグVLAN、ポートVLAN、ダイナミックVLAN、ゲストVLANに対応のこと VLAN数256以上
| ポート機能 | Auto Negotiation機能、Auto MDI・MDIX/MDIX、フローコントロール、ループ検知・遮断に対応のこと |  | ポート機能 | Auto Negotiation機能、Auto MDI・MDIX/MDIX、フローコントロール、ループ検知・遮断に対応のこと
| 最大消費電力 | 6.7W以下 |  | 最大消費電力 | 6.7W以下
| 保証・保守ｻｰﾋﾞｽ | ﾘｰｽ開始日を起点とし、5年間の5年先出しセンドバック保守に対応すること |  | 保証・保守ｻｰﾋﾞｽ | ﾘｰｽ開始日を起点とし、5年間の5年先出しセンドバック保守に対応すること
| その他 | 19インチラックに搭載可能なこと(1U以内） DMZ用L2スイッチ,バックアップ用L2スイッチとして利用する |  | その他 | 19インチラックに搭載可能なこと(1U以内） DMZ用L2スイッチ,バックアップ用L2スイッチとして利用する