## １P
第２２号様式
年 月 日
山梨県知事 殿
管理者 住 所
[7 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
診療用粒子線照射装置備付届
次のとおり診療用粒子線照射装置を備えるので、医療法第１５条第３項の規定により届け出ます。
| 病院 診療所 |  | 名称
所在地
[6 empty] | 電話番号 |  |  | （ ）
[6 empty] | ＦＡＸ番号 |  |  | （ ）
| 診療用粒子線照射装置に関する事項 |  | 製作者名
型式
|  |  | 台数 |  | 台
|  |  | 定格出力 | 電子線 | メガ電子ボルト（ＭｅＶ）
|  |  |  | エックス線 | メガボルト（ＭＶ）
| 放射線診療に従事する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び経歴 |  | 氏名 |  | 職種 |  |  | 放射線診療に関する経歴
| 使用予定開始時期 |  |  |  | 年 月 日

## ２P
診療用粒子線照射装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 発生管容器の漏洩放射線（利用線錐の放射線量の１／１０００） |  |  | 以下 ・ 超える
| 照射終了直後の不要放射線 からの防護措置 |  |  | 有 ・ 無
| 放射線発生時の自動表示装置 |  |  | 有 ・ 無
| インターロック装置 |  |  | 有 ・ 無
診療用粒子線照射装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 使用室の防護物の概要 | 遮へい物 遮へい物 を設ける場所 |  | 構造、材料及び厚さ
天井
床
|  | 周囲の画壁等 | （東）
（西）
（南）
（北）
（監視用窓）
出入口の扉
その他の開口部
| 出入口の数 |  |  |  | 通常出入口 |  |  | 箇所
[5 empty] | 非常口 |  |  | 箇所
| エックス線装置の併設 |  |  |  | 有 | （移動型・固定） |  | ・ | 無
[5 empty] | 有の場合 その用途 |  | （ |  |  | ）
| 使用室の標識 |  |  | 有 ・ 無

## ３P
診療用粒子線照射装置及び使用室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 使用場所の制限 |  | 診療用粒子線照射装置使用室 ・ それ以外
| 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  | 患者向け | 有 ・ 無
|  |  | 従事者向け | 有 ・ 無
| 管 理 区 域 | 管理区域を設ける場所 | 別添図面のとおり
|  | 境界における実効線量が１．３ミリシーベルト／３月以下となる措置 | 有 ・ 無
|  | 管理区域である旨の標識 | 有 ・ 無
|  | 立入制限措置 | 有 ・ 無
| 敷地内居住区域及び境界における実効線量が２５０マイクロシーベルト／３月以下となる措置 |  | 有 ・ 無
| 入院患者（診療により被ばくする放射線 を除く）の実効線量が１．３ミリシーベルト／３月以下となる措置 |  | 有 ・ 無
| 従事者等の被ばく防止 | 被ばく量測定器 | フィルムバッチ・ポケット線量計・ＴＬＤ・ アラームメータ・その他（ ）
|  | 遮へい壁その他の遮へい物を用いることによる放射線の遮へい | 有 ・ 無
|  | 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法による装置と人体との間に適当な距離を設ける措置 | 有 ・ 無
|  | 人体が放射線に被曝する時間を短くすること | 有 ・ 無