## 北杜高校ほか３８校
番号 | 施設名 | 供給場所 | 供給地点特定番号 | 契約種別 | 現供給者 | 業種及び用途 | 電気方式 | 供給電圧 (V) | 計量電圧 (V) | 標準 周波数 (Hz) | 受電方式 | 蓄熱設備 |  | 業務用電化厨房設備契約の有無 | 発電設備 |  | 電力の検針 |  | 契約電力（kW） | 予定使用電力量 （2年6ヶ月分） （kWh）
[12 empty] | 蓄熱設備の有無 | 蓄熱調整契約の有無 |  | 非常用発電設備 | 常用発電設備 | 自動検針装置の有無 | 検針方法
1 | 北杜高等学校 | 北杜市長坂町渋沢1007-19 | 0310112080635801200528 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) ２０KW | 有 | 自動検針 | 300 | 1400082
2 | 韮崎高等学校 | 韮崎市若宮３－２－１ | 0310112080666302101038 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 232 | 1221058
3 | 韮崎工業高等学校 | 韮崎市竜岡町若尾新田５０－１ | 0310112080608106200458 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 211 | 1120466
4 | 甲府第一高等学校 | 甲府市美咲２丁目１３－４４ | 0310112080421213144028 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 266 | 1172536
5 | 甲府西高等学校 | 甲府市下飯田４－１－１ | 0310112080476401101018 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 191 | 859557
6 | 甲府南高等学校 | 甲府市中小河原町２２２ | 0310112080458220200078 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 199 | 908781
7 | 甲府東高等学校 | 甲府市酒折一丁目１７－１ | 0310112080490117101018 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 188 | 982504
8 | 甲府工業高等学校 | 甲府市塩部２丁目７－１ | 0310112080422207101018 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 10KW | 有 | 自動検針 | 323 | 1655403
9 | 甲府工業高等学校 グラウンド | 甲府市塩部１丁目２－１ | 0310112080422102101038 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 66 | 149570
10 | 甲府工業高等学校 文化創造館 | 甲府市塩部２丁目９－１ | 0310112080422209101038 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 49 | 155723
11 | 甲府城西高等学校 | 甲府市下飯田１－９－１ | 0310112080476109101028 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 235 | 1313183
12 | 甲府昭和高等学校 | 中巨摩郡昭和町西条3000 | 0310112080477281200168 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 126 | 544077
13 | 農林高等学校 | 甲斐市西八幡４５３３ | 0310112080482365205018 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 19KW | 有 | 自動検針 | 182 | 1097464
14 | 巨摩高等学校 | 南アルプス市小笠原1500-2 | 0310112080795049200288 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 20kW | 有 | 自動検針 | 204 | 783651
15 | 白根高等学校 | 南アルプス市上今諏訪１１８０ | 0310112080791104201708 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 111 | 537227
16 | 増穂商業高等学校 | 南巨摩郡富士川町最勝寺1372 | 0310112080761309200218 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 126 | 92135
17 | 峡南高等学校 | 南巨摩郡身延町三沢２４１７ | 0310112080551702200918 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 144 | 104147
18 | 身延高等学校 | 南巨摩郡身延町梅平１２０１－２ | 0310112080562009200018 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 184 | 802123
19 | 笛吹高等学校 | 笛吹市石和町市部３ | 0310112080408500098863 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 19.44KW | 有 | 自動検針 | 262 | 1186383
20 | 笛吹高等学校 笛吹高校農場 | 笛吹市石和町中川1307 | 0310112080462773200028 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 17 | 95613
21 | 笛吹高等学校 すいれき文化創造館 | 笛吹市石和町中川1400 | 0310112080462781200098 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 34 | 81500
22 | 日川高等学校 | 山梨市一町田中１０６２ | 0310112080321406200168 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 19.44KW | 有 | 自動検針 | 232 | 1427294
23 | 山梨高等学校 | 山梨市上神内川１９４ | 0310112080322046200058 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 170 | 723385
24 | 塩山高等学校 | 甲州市塩山三日市場４４０－１ | 0310112080313503200778 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 20kW | 有 | 自動検針 | 197 | 871746
25 | 都留高等学校 | 大月市大月２－１１－２０ | 0310112080101210113018 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 20KW | 無 | 検針員による検針 | 234 | 1274694
26 | 上野原高等学校 | 上野原市八ツ沢５５５番地 | 0310112080151406200028 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 20KW | 無 | 検針員による検針 | 141 | 567468
27 | 都留興譲館高等学校 | 都留市上谷5-7-1 | 0310112080108501084949 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 20KW | 有 | 自動検針 | 226 | 1499294
28 | 都留興譲館高等学校 第２グラウンド | 都留市上谷5-7-1 | 0310112080108501079166 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 自動検針 | 65 | 69752
29 | 吉田高等学校 | 富士吉田市下吉田６丁目１７－１ | 0310112080211404200088 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 19.44KW | 無 | 自動検針 | 179 | 951866
30 | 富士北稜高等学校 | 富士吉田市新西原1-23-1 | 0310112080204123101048 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 検針員による検針 | 287 | 1494668
31 | 富士河口湖高等学校 | 南都留郡富士河口湖町船津６６６３－１ | 0310112080254131200018 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 14KW | 無 | 検針員による検針 | 196 | 1050315
32 | 中央高等学校 | 甲府市飯田５丁目６－２３ | 0310112080408501026671 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 20kW | 有 | 自動検針 | 109 | 785893
33 | ひばりが丘高等学校 | 富士吉田市上吉田東四丁目3番1号 | 0310112080212429200188 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有(太陽光発電) 19KW | 無 | 検針員による検針 | 135 | 686862
34 | ろう学校 | 山梨市大野１００９ | 0310112080321608200168 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 96 | 416553
35 | 甲府支援学校 | 甲府市下飯田2丁目１０－３ | 0310112080476210103028 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 有(ｴｺｱｲｽ) | 無 | 無 | 有 | 有(太陽光発電) 20KW | 有 | 自動検針 | 347 | 1510111
36 | わかば支援学校 | 南アルプス市有野３３４６－３ | 0310112080791708201218 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有(太陽光発電) 21.09KW | 有 | 自動検針 | 91 | 511243
37 | わかば支援学校ふじかわ分校 | 富士川町鰍沢５６７３－１２ | 0310112080765405200218 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 自動検針 | 34 | 128010
38 | かえで支援学校 | 甲府市東光寺二丁目２５－１ | 0310112080479225101038 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有(太陽光発電) 19KW | 有 | 自動検針 | 132 | 517903
39 | 高等支援学校桃花台学園 | 山梨県笛吹市石和町中川１４００ | 0310112080462774200028 | 業務用電力 | 株式会社 F-Power | 学校 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 50 | １回線受電 | 有(蓄熱槽) | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 自動検針 | 96 | 558049
[19 empty] | 6617 | 31308289
※6ヶ月(～R3..3)
※6ヶ月(～R3.3)