## 内訳表
内 訳 表
会社名：
※相当品可
費 目 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単価（円） | 金額（円） | 備 考
１ 非常用発電機設置
|  | 1 | 式 |  | 0
１）非常用発電機
| 20kVA（仕様書のとおり） | 1 | 式 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
２）機器搬入据付費
| 試運転調整費共 | 1 | 式 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
３）コンクリート基礎工事
| 掘削 | 2.87 | m3 |  | 0
| 埋戻 | 1.2 | m3 |  | 0
| 残土処理（場内処理） | 1.67 | m3 |  | 0
| 砕石（RC40） | 0.6 | m3 |  | 0
| 木製型枠 | 4.2 | m3 |  | 0
| 鉄筋D13ピッチ200籠形 | 92 | kg |  | 0
| 生コンクリート（Fc21） | 1.36 | m3 |  | 0
| 金ごて | 1.8 | m2 |  | 0
| 機械運搬 | 1 | 往復 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
４）フェンス工事
| ネットフェンス H1800 金網型 VAB5型(ライトグリーン) | 12 | m
| 片開き門扉 | 1 | 枚
| 門扉独立基礎 300×300×600 | 2 | 個
| 独立基礎 300×300×600 | 7 | 個
計 |  |  |  |  | 0
2 自動切換盤設置
|  | 1 | 式 |  | 0
１）自動切換盤
| 切換 3P 200A×1 | 1 | 面
切換 2P 60A×1
鋼板製 WP
屋外鋼板製壁掛
同上取付費（設置労務費）
計 |  |  |  |  | 0
２）引込開閉器盤改修
| 200V MCB 2P 20A×2 | 1 | 式
接続端子台
計 |  |  |  |  | 0
３）ケーブル等
ケーブル(FEP) 3φ200V用 | 600V EM-CET 22mm2 | 13 | m |  | 0 | 引込開閉器盤～自動切換盤～発電機
ケーブル(FEP) 1φ100V用 | 600V EM-CE 5.5mm2 -2C | 13 | m |  | 0 | 引込開閉器盤～自動切換盤～発電機
ケーブル(FEP) 発電機電源用 | 600V EM-CE 3.5mm2 -2C | 26 | m |  | 0 | 引込開閉器盤～発電機２電源
電線 接地線 | 600V EM-IE 14mm2 （PF管内） | 13 | m |  | 0 | 引込開閉器盤～発電機アース
ケーブル保護管 CET22mm2用 | 難燃 FEP 50 | 13 | m |  | 0 | 電力ケーブル用。E線14mm2含む。
ケーブル保護管 CE5.5mm2-2C用 | 難燃 FEP 30 | 13 | m |  | 0 | 電灯ケーブル用
同上クランプ | 難燃 FEP 50用 | 6 | 個 |  | 0
同上クランプ | 難燃 FEP 30用 | 1 | 個 |  | 0
ケーブル埋設シート | 2倍折り W150 | 11 | m |  | 0
ED接地 | 接地棒 14φ×1500L リード端子共 | 1 | 組 |  | 0
配管路土工事 | GL-1m | 11 | m |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
直接工事費 計
0
共通費
|  | 1 | 式 |  | 0
・共通仮設費 |  | 1 | 式 |  | 0
・現場管理費 |  | 1 | 式 |  | 0
・一般管理費 |  | 1 | 式 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
工事価格 |  | 1 | 式 |  | 0
消費税及び地方消費税相当額 |  | 1 | 式 |  | 0 | 工事価格*0.1
本工事費計 |  | 1 | 式 |  | 0
※（入札時）入札金額の積算根拠として、内訳書を提出してください。
※可能ならばこの内訳表を使用して頂きたいですが、この内訳表に準拠した自社独自様式での提出も可とします。
Note on E20: 山梨県産業政策課: ・水色のセルに入力すると、金額欄に反映されます。 ・数式を入れていない箇所もあります。 適宜修正してご使用ください。